## FOGLIO CALCOLI
|  | FASE 1 - PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI | [13 empty] | FASE 2 - ASSISTENZA D.L. e SCIA
|  | PARAMETRI PROGETTO | [13 empty] | Tipo Incarico e attività |  | PARAMETRI SCIA PARZIALI
Num. Att. | Descrizione | Parametro Principale | Un.Mis | Valore [S] | Parametro X | Valore [X] | Parametro Y | Valore [Y] | Attività Normata? [A] | Richiesta di Deroga [D] | Soluzioni alternative [I] | Numero di soluzioni | Soluzione/i con FSE? | Numero di scenari FSE | hi | Incarico Completo | Categoria Attività | B.1 Direzione Lavori | B2 [n] Tabellare | B2 [n] Analitico | B3 [n] Impianti | B4 SCIA | B.5 Non Aggravio | hj | rif.RigaIn | Rif.RigaFin | Ind.Sottotipo | Fatt. Corr | Par.Agg1 | Par.X | Par.Agg2 | Par.Y | Limite | Eccedenza | PAR X | PAR Y | Par. Princ | PER ATT. 68
75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2 | Superficie | m² | 4500 | Num. di Piani Interrati INSERIRE VALORE | 2 | Automobili |  | DM 2015 | NO | NO |  | NO |  | 288 | SI | A | [6 empty] | 153.6 | 106 | 2 | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$D$106 | 6 | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$G$106 | 1.6 | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$I$106 | 1 | 1000 | 0.4 | 2 | 0.8 | 4500 | 0 | F
|  |  | Limite superiore [m²] = | 1000 | Note = | Y = (2P-1)/P [curva asintotica verso 2] | [7 empty] | 1 |  | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106 |  | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$D$106:$L$111
|  |  | Modifica Limite superiore [m²] = | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Calcolo dell'eccedenza dei [m²] = | 0.4 | Valore Parametro X = | 1.6 | Valore Parametro Y = | 1 | [7 empty] | K per Full | K per A | K per Ass. | Tabellare | Analitico | k | K SCIA | K per NA |  |  |  | PARAMETRO G | 192 | [5 empty] | 1.6
|  |  | Modifica Eccedenza = |  | Modifica Par. X = |  | Modifica Par. Y = | [8 empty] | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 |  |  |  | Sottoinsiemi | 1.5 |  | Alternative | 1
|  |  | Fattore K applicato: | 6 | [13 empty] | Con b.2 | 4 | 4 | 30 |  | 0.15 |  |  |  | hf1 | 288 |  | FSE | 1
|  |  | Modifica Fattore K : | [14 empty] | Senza b.2 | 10 | 10 | 30 |  | 0.25 |  | PARAMETRI SCIA |  | hF2 | 153.6
FALSE
[27 empty] | B1 | 0
[27 empty] | B2 | 0 |  |  | hj = Shjk | hi | hj = 1,8 x Sgi =
[27 empty] | B3 | 0 |  |  | hj = Sgi
INSERISCI |  | INSERISCI |  | INSERISCI | CONTROLLA |  | CONTROLLA |  | INDICARE | [6 empty] | INDICARE SE VIENE |  |  | INDICARE I PARAMETRI | [7 empty] | B4 | 0 |  |  | hj = 1,8 x Sgi | Seq | [(1000 + 3500 x 0,4)x6]^0,5 x 2 x1,00= 19.2,00
ATTIVITA' |  | PARAMETRO |  | QUANTITA' | SE ESISTE X |  | SE ESISTE Y |  | SE NORMATA, | [6 empty] | AFFIDATO L'INCARICO |  |  | PARZIALI DELLA FASE 2 | [7 empty] | B5 | 0 |  |  |  | X
|  | PRINCIPALE |  |  | SE X o Y NON ESISTONO SELEZIONA NON DEF. |  |  |  | NON NORMATA, | [6 empty] | COMPLETO E LA |  |  | (SOLO SE INCARICO | [7 empty] | (1000 + 3500 x 0,4)x6 | x 2 | x1,00 |  |  | Y
[9 empty] | O SI APPLICA IL D.M. 2015, | [6 empty] | CATEGORIA |  |  | NON COMPLETO)
| Parametro G= | 192 |  |  | [(1000 + 3500 x 0,4)x6]^0,5 x 2 x1,00= 19.2,00 | [10 empty] | TOTALE FASE 1 | 298 |  | Parametro/valore | [5 empty] | SI | 1 | N.D. |  | A
| Parametro Fase 1 hi = | 288 |  |  | 192 x 1,5 x 1 x 1 x 1 = 288,00 | [10 empty] | TOTALE FASE 2 | 163.6 |  | Parametro/valore | [5 empty] | NO | 0 | N.D. |  | B
| Parametro Fase 2 hj = | 153.6 |  | hj = 1,8 x Sgi = | 153,6 | [10 empty] | TOTALE PER INCARICO COMPLETO | 461.6 |  | Parametro/valore | [9 empty] | C
[17 empty] | (Totale ore equivalenti per una singola attività) | [7 empty] | Gi | Seq | K
Gi = [SxK]^0,5 x X x Y = [(1000 + 3500 x 0,4)x6]^0,5 x 2 x1,00= 28.8,00
|  | G = [SxK]^0,5 x X x Y = [(1000 + 3500 x 0,4)x6]^0,5 x 2 x1,00= 28.8,00 | [15 empty] | 1070
[30 empty] | nof | der | Alterna
[27 empty] | Non Normato | 1.2 | SI | 1.2 | 1.5 | 1.4
[27 empty] | normata da regola tecnica prescrittiva | 1 | NO | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 1.5 | [8 empty] | DM 2015 | 1.5
|  | Parametro Attività |  | NOF? | DER? | FSE? | Costo Orario
|  | 288 |  | no | no | no | 50 | [20 empty] | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
192
7
G_i=[S_eq×K]^0,5× X × Y =
h_i=G_i .A_i∙D_i∙I_i =

## RINNOVO FASE 3
FASE 3 - RINNOVO
Verifiche su impianti di protezione attiva
Num. Att. | Descrizione | Estinzione e controllo incendi | Rivelazione ed allarme | Evacuazione fumi e calore | Verifica elementi portanti | HF3
67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | 1 | 1 | 0 | 3 | 43
Indicare solo l'attività principale |  |  | Indicare il numero di elementi testati
| HF3 = 8+[(5*nrei)+10*(nest+nirai+nefc )] = | 8 +[(5 x 3) + 10 x (1+1+0) = 43

## ARCHIVIO (hidden)
Attività | Descrizione | Parametro Principale | Un.Mis | Valore [S] | Parametro X | Valore [X] | Parametro Y | Valore [Y] | Attività Normata? | Totale Parametro | Compenso Stimato Minimo Progettaz | Compenso Stimato Massimo Progettaz | Compenso atteso | Incarico Completo | Categoria Attività | B.2 Direzione Lavori | B3 [n] Tabellare | B3 [n] Analitico | B4 [n] Impianti | B5 SCIA | B.6 Non Aggravio | Totale | Compenso Stimato Minimo SCIA | Compenso Stimato Massimo SCIA | Compenso atteso | NOTE
65 | Locali di spettacolo e di trat [...] | Superficie | m² | 56666 | Persone INSERIRE VALORE | 59 | Non Def. |  | DM 2015 | 297.74 |  |  | OK | SI | A | [5 empty] | NO | 357.288 | - | 357.288 | OK
Attività | Descrizione [...] | Parametro Principale | Un.Mis | Valore [S] | Parametro X | Valore [X] | Parametro Y | Valore [Y] | Attività Normata? [A] | Richiesta di Deroga [D] |  |  |  | Soluzioni alternative [I] | Numero di soluzioni | Soluzione/i con FSE? | Numero di scenari FSE | hi | Incarico Completo | Categoria Attività | B.1 Direzione Lavori | B2 [n] Tabellare
Attività | Descrizione [...] | Parametro Principale | Un.Mis | Valore [S] | Parametro X | Valore [X] | Parametro Y | Valore [Y] | Attività Normata? [A] | Richiesta di Deroga [D] |  |  |  | Soluzioni alternative [I] | Numero di soluzioni | Soluzione/i con FSE? | Numero di scenari FSE | hi | Incarico Completo | Categoria Attività | B.1 Direzione Lavori | B2 [n] Tabellare

## PARAMETRI ATTIVITA (hidden)
N. Att | Descrizione | RifRiga | SottoTipo | Un.Mis | Fat. Corr (K) | Descr. X | X | Descr. Y | Y | Limite | Eccedenza | Asintoto | Partenza |  |  | =SCARTO(INDIRETTO($X$2);0;0;$I$14) |  | x NEC | Y NEC | F |  | SEL Y |  | SEL X | 1
1 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h | 2 | Stabilimento [Superficie] | m² | 6 | Infiammabile | 2 | Direttiva Seveso | 3 | 1000 | 0.2 |  |  |  | 2 | =SCARTO("D" & $V2 ;0;0;$W$2) |  | 0 | 0 | 2 | Infiammabile | #N/A | Infiammabile |  | 2
|  | 3 | Solo Deposito [Quantità] | Nm³ | 100 | Comburente | 1 | Non Direttiva Seveso | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 1 | Comburente |  | Comburente |  | 3
2 | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | 4 | Ciclo [Superficie] | m² | 6 | Infiammabile | 2 | Direttiva Seveso | 3 | 1000 | 0.2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 2 | Infiammabile |  | Infiammabile |  | 4
|  | 5 | Solo Deposito | Nm³ | 4 | Comburente | 1 | Non Direttiva Seveso | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 1 | Comburente |  | Comburente |  | 5
3 | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3; disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | 6 | Superficie | m² | 6 | Solo Deposito | 1 | Direttiva Seveso | 3 | 200 | 0.1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 1 | Solo Deposito |  | Solo Deposito |  | 9
|  | 7 |  |  |  | Deposito e rivendita | 1.2 | Non Direttiva Seveso | 1 | 400 | 0.1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | Deposito e rivendita |  | Deposito e rivendita |  | 12
4 | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3; disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 | 8 | Volume | m³ | 300 | Solo Deposito | 1 | Direttiva Seveso | 3 | 200 | 0.1 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 1 | Solo Deposito |  | Solo Deposito |  | 13
|  | 9 |  |  |  | Deposito e rivendita | 1.2 | Non Direttiva Seveso | 1 | 400 | 0.1 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | Deposito e rivendita |  | Deposito e rivendita |  | 14
5 | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3 | 10 | Capacità | m³ | 300 | Direttiva Seveso | 3 | Non Def. | 1 | 200 | 0.1 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 3 | Direttiva Seveso |  | Direttiva Seveso |  | 15
|  | 11 |  |  |  | Non Direttiva Seveso | 1 |  | 1 | [5 empty] | 11 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Direttiva Seveso |  | Non Direttiva Seveso |  | 18
6 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 12 | --- | m | 80 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 24
7 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 13 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 13 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 25
8 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 14 | --- | m | 20 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 14 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 26
9 | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | 15 | Postazioni | n | 1000 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 15 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 27
10 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 16 | --- | m² | 6 | Infiammabile | 2 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 2 | Infiammabile |  | Infiammabile |  | 28
|  | 17 |  |  |  | Combustibile | 1 | [7 empty] | 17 |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile |  | 31
11 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 18 | --- | m² | 6 | Infiammabile | 2 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 2 | Infiammabile |  | Infiammabile |  | 32
|  | 19 |  |  |  | Combustibile | 1 | [7 empty] | 19 |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile |  | 33
12 | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 | 20 | Volume | m³ | 150 | Infiammabile | 1.5 | Solo deposito | 1 | 100 | 0.1 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Infiammabile |  | Infiammabile |  | 34
|  | 21 |  |  |  | Combustibile | 1 | Dep. + rivendita | 1.5 | 100 | 0.1 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile |  | 35
13 | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: Impianti di distribuzione carburanti liquidi; Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi). | 22 | Colonnine | n | 100 | Infiammabile | 1.5 | Solo Liquidi | 1 | [5 empty] | 22 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Infiammabile |  | Infiammabile |  | 36
|  | 23 |  |  |  | Combustibile | 1 | Liquidi e Gas | 1.5 | [5 empty] | 23 |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile |  | 37
14 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | 24 | Cabine | n | 1000 | Q.tà giornaliera [kg] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 |  |  | 2 | 20 | Y = (2Q-20)/Q [curva asintotica verso 2] | 24 |  |  | 0 | 0 | F | Q.tà giornaliera [kg] INSERIRE VALORE |  | Q.tà giornaliera [kg] INSERIRE VALORE |  | 38
15 | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 | 25 | Volume | m³ | 150 | Infiammabile | 1.5 | Solo deposito | 1 | 100 | 0.1 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Infiammabile |  | Infiammabile |  | 40
|  | 26 |  |  |  | Combustibile | 1 | Dep. + rivendita | 1.5 | 100 | 0.1 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile |  | 41
16 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 27 | --- | m³ | 150 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 27 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 42
17 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 28 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 43
18 | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi; | 29 | Superficie | m² | 8 | Libera vendita | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.3 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 1 | Libera vendita |  | Libera vendita |  | 44
|  | 30 |  |  |  | Non Libera vend. | 2 | [7 empty] | 30 |  |  | 0 | 0 | 2 | Non Libera vend. |  | Non Libera vend. |  | 45
19 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 31 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 31 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 46
20 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 32 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 32 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 47
21 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 33 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 33 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 48
22 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 34 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  | Potremmo mettere i m³ invece della superficie? | 34 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 49
23 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 35 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 35 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 50
24 | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg | 36 | Superficie | m² | 8 | Potenzialità [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 5000 | 0.1 | 2 | 10 | Y = (2Q-10)/Q [curva asintotica verso 2] | 36 |  |  | 0 | 0 | F | Potenzialità [t] INSERIRE VALORE |  | Potenzialità [t] INSERIRE VALORE |  | 51
25 | Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg | 37 | Superficie | m² | 8 | massa [kg] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 5000 | 0.1 | 2 | 500 | Y = (2Q-500)/Q [curva asintotica verso 2] | 37 |  |  | 0 | 0 | F | massa [kg] INSERIRE VALORE |  | massa [kg] INSERIRE VALORE |  | 52
26 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 38 | --- | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 38 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 53
27 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | 39 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Deposito solamente | 0.6 | 1000 | 0.1 | 2 | 20 | Y = (2Q-20)/Q [curva asintotica verso 2] | 39 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 54
|  | 40 |  |  |  |  | 0 | Dep. + mulino | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 40 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 55
28 | Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | 41 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 41 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 56
|  | 42 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 57
29 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 43 | --- | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 58
30 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 44 | --- | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 63
31 | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg | 45 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 45 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 64
32 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg | 46 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 46 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 65
33 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg | 47 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Deposito di carta | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 47 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 66
|  | 48 |  |  |  |  | 0 | Dep. + stabilimento | 1.5 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 48 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 67
34 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | 49 | Superficie | m² | 4 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Depositi/archivi | 1 | 2000 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 49 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 68
[7 empty] | 0 | Biblioteche | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 69
35 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | 51 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 1 | 2000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 51 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 70
|  | 52 |  |  |  |  | 0 | Dep+ Impianto | 1.3 | 2000 | 0.1 |  |  |  | 52 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 71
36 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m | 53 | Superficie | m² | 4 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 53 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 72
37 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | 54 | Superficie | m² | 7 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 54 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 73
|  | 55 |  |  |  |  | 0 | Dep + Laboratorio | 1.5 | [5 empty] | 55 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 74
38 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | 56 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 56 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 75
|  | 57 |  |  |  |  | 0 | Dep + Stabilimento | 1.5 | [5 empty] | 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 76
39 | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti | 58 | Superficie | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 77
40 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg | 59 | Superficie | m² | 8 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 0.6 | 1000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 59 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | 78
|  | 60 |  |  |  |  | 0 | Dep + Stabilimento | 1 | [5 empty] | 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE |  |  |  | 79
41 | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive | 61 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 2000 | 0.1 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def. |  | 80
|  | 62 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 | 63 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
43 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg | 64 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 0.6 | 1000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 64 |  |  | 0 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE
|  | 65 |  |  |  |  | 0 | Dep + Stabilimento | 1 | [5 empty] | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | 66 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 0.6 | 1000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 66 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
|  | 67 |  |  |  |  | 0 | Dep + Stabilimento | 1 | [5 empty] | 67 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE
45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | 68 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 68 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
|  | 69 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | 70 | Superficie | m² | 4 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 300 | 0.1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 70 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
47 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg | 71 | Superficie | m² | 6 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Solo deposito | 0.6 | 1000 | 0.1 | 2 | 10 | Y = (2Q-10)/Q [curva asintotica verso 2] | 71 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
|  | 72 |  |  |  |  | 0 | Dep + impianto | 1 | [5 empty] | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ | 73 | Potenza | MW | 30 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 73 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
49 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW | 74 | Potenza | kW | 4 | Isolato o all'esterno | 0.6 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 74 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | Isolato o all'esterno |  | Isolato o all'esterno
|  | 75 |  |  |  | In edificio | 1 | [7 empty] | 75 |  |  | 0 | 0 | 1 | In edificio |  | In edificio
50 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti | 76 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 76 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
51 | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti | 77 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
52 | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti | 78 | Superficie | m² | 8 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
53 | Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2 | 79 | Superficie | m² | 6 | Solo Veicoli a motore | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 0 | 1 | Solo Veicoli a motore |  | Solo Veicoli a motore
|  | 80 |  |  |  | Aeromobili o treni | 0.6 | [7 empty] | 80 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | Aeromobili o treni |  | Aeromobili o treni
54 | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | 81 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 81 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
55 | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m² | 82 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 82 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
56 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | 83 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 83 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
57 | Cementifici con oltre 25 addetti | 84 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 84 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
58 | Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | 85 | Superficie | m² | 6 | Categoria B | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 85 |  |  | 0 | 0 | 1 | Categoria B |  | Categoria B
|  | 86 |  |  |  | Categoria A | 1.5 | [7 empty] | 86 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Categoria A |  | Categoria A
59 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 87 | --- | m² | 4 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 87 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
60 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 88 | --- | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 88 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
61 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 89 | --- | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
62 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | 90 | --- | m² | 10 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
63 | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina | 91 | Superficie | m² | 4 | massa [kg] | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 500 | Y = (2Q-500)/Q [curva asintotica verso 2] | 91 |  |  | 0 | 0 | F | massa [kg] |  | massa [kg]
64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | 92 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 300 | 0.1 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
65 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico | 93 | Superficie | m² | 6 | Persone INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 3 | 200 | Y = (3N-200)/N [curva asintotica verso 3] | 93 | 3 | 100 | 1 | 0 | F | Persone INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Persone INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
66 | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone | 94 | Superficie | m² | 6 | Posti Letto INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.4 | 2 | 25 | Y = (2N-25)/N [curva asintotica verso 2] | 94 |  |  | 1 | 0 | F | Posti Letto INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Posti Letto INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | 95 | Superficie | m² | 4 | Persone INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 100 | Y = (3N-100)/N [curva asintotica verso 3] | 95 |  |  | 1 | 0 | F | Persone INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Persone INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
68 | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 | 96 | Sup. area tipo C e D1 | m² | 6 | Sup. area tipo B e F INSERIRE VALORE | 7 | Sup. area tipo D2 INSERIRE VALORE | 8 | 3000 | 0.4 |  |  | Per le aree di tipo C e D1 si applicano i limiti in superficie | 96 |  |  | 0 | 0 | 7 | Sup. area tipo B e F INSERIRE VALORE |  | Sup. area tipo B e F INSERIRE VALORE
69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico | 97 | Superficie | m² | 6 | Vendita Ingrosso INSERIRE VALORE | 0.8 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.3 |  |  |  | 97 |  |  | 1 | 1 | 0.8 | Vendita Ingrosso INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Vendita Ingrosso INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
|  | 98 |  |  |  | Vendita Dettaglio | 1 | [7 empty] | 98 |  |  |  | 0 | 1 | Vendita Dettaglio |  | Vendita Dettaglio
70 | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg | 99 | Superficie | m² | 4 | massa [t] INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 99 |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | massa [t] INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti | 100 | Superficie | m² | 6 | Persone INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 1000 | 0.4 | 3 | 300 | Y = (3N-300)/N [curva asintotica verso 3] | 100 |  |  | 1 | 0 | F | Persone INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Persone INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | 101 | Superficie | m² | 8 | Bibblioteche, museo e simili | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.3 |  |  | Se le attività all'interno sono già soggette si aumenta solo di un 30% | 101 |  |  | 0 | 0 | 1 | Bibblioteche, museo e simili |  | Bibblioteche, museo e simili
|  | 102 |  |  |  | Altre attività soggette | 0.3 | [7 empty] | 102 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | Altre attività soggette |  | Altre attività soggette
73 | Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | 103 | Superficie | m² | 4 | Attività interne non soggette | 1 | Non Def. | 1 | 1500 | 0.1 |  |  | Se le attività all'interno sono già soggette si aumenta solo di un 20% | 103 |  |  | 0 | 0 | 1 | Attività interne non soggette |  | Attività interne non soggette
|  | 104 |  |  |  | Attività interne soggette | 0.2 | [7 empty] | 104 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | Attività interne soggette |  | Attività interne soggette
74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | 105 | Potenza | kW | 4 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 105 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2 | 106 | Superficie | m² | 6 | Num. di Piani Interrati INSERIRE VALORE | F | Automobili | 1 | 1000 | 0.4 | 2 | 0.8 | Y = (2P-1)/P [curva asintotica verso 2] | 106 |  |  | 1 | 0 | F | Num. di Piani Interrati INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Num. di Piani Interrati INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
|  | 107 |  |  |  |  | 0 | Rotabili | 0.6 | [5 empty] | 107 |  |  | 1 | 0 | 0 | INSERIRE VALORE
76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addett | 108 | Superficie | m² | 6 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 1000 | 0.1 |  |  |  | 108 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
77 | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | 109 | Altezza | m | 6 | Numero Scale INSERIRE VALORE | F | Non Def. | 1 | 60 | 0.3 | 2 | 1 | Y = (2P-1)/P [curva asintotica verso 2] | 109 |  |  | 1 | 0 | F | Numero Scale INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE |  | Numero Scale INSERIRE VALORE INSERIRE VALORE
78 | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee | 110 | Superficie (per aerostazioni, stazioni ecc) | m² | 8 | Aerostazione | 3 | Non Def. | 1 | 5000 | 0.4 |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 3 | Aerostazione |  | Aerostazione
|  | 111 | N. Fermate metropolitane | n | 40000 | Stazione Ferroviaria | 1 | [7 empty] | 111 |  |  | 0 | 0 | 1 | Stazione Ferroviaria |  | Stazione Ferroviaria
79 | Interporti con superficie superiore a 20.000 m² | 112 | Superficie | m² | 4 | Non Def. | 1 | Non Def. | 1 | 20000 | 0.1 |  |  |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Def. |  | Non Def.
80 | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 | 113 | Lunghezza | m | 100 | Autostradale | 3 | Non Def. | 1 | [5 empty] | 113 |  |  | 0 | 0 | 3 | Autostradale |  | Autostradale
|  | 114 |  |  |  | Ferroviaria | 1 | [7 empty] | 114 |  |  | 0 | 0 | 1 | Ferroviaria |  | Ferroviaria
115

## PARAMETRI ATTIVITA (2) (hidden)
N. Attività | Descrizione Attività |  | Parametro Principale (SxK) |  |  |  |  | Parametro (X) |  | Parametro (Y)
|  | RifRiga | Tipologia | Un.Mis | K | Limite | Ecc. | Tipologia | Valore | Tipologia | Valore | Asintoto | Partenza |  |  | =SCARTO(INDIRETTO($X$2);0;0;$I$14) |  |  |  | x NEC | Y NEC | F |  | SEL Y |  | SEL X
1 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h | 3 | Stabilimento [Superficie] | m² | 6 | 1000 | 20% | Infiammabile | 2 | Direttiva Seveso | 3 |  |  |  | 3 | =SCARTO("D" & $V2 ;0;0;$W$2) |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Infiammabile | #N/A | Infiammabile
|  | 4 | Solo Deposito [Quantità] | Nm³ | 100 |  |  | Comburente | 1 | Non Direttiva Seveso | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Comburente |  | Comburente
2 | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | 5 | Ciclo [Superficie] | m² | 6 | 1000 | 20% | Infiammabile | 2 | Direttiva Seveso | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Infiammabile |  | Infiammabile
|  | 6 | Solo Deposito [Quantità] | Nm³ | 4 |  |  | Comburente | 1 | Non Direttiva Seveso | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Comburente |  | Comburente
3 | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3; disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | 7 | Superficie | m² | 6 | 200 | 10% | Solo Deposito | 1 | Direttiva Seveso | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Solo Deposito |  | Solo Deposito
|  | 8 | [5 empty] | Deposito e rivendita | 1.2 | Non Direttiva Seveso | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | Deposito e rivendita |  | Deposito e rivendita
4 | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3; disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 | 9 | Volume | m³ | 300 | 200 | 10% | Solo Deposito | 1 | Direttiva Seveso | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Solo Deposito |  | Solo Deposito
|  | 10 | [5 empty] | Deposito e rivendita | 1.2 | Non Direttiva Seveso | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | Deposito e rivendita |  | Deposito e rivendita
5 | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³ | 11 | Capacità | m³ | 300 | 200 | 10% | Direttiva Seveso | 3 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | Direttiva Seveso |  | Direttiva Seveso
|  | 12 | [5 empty] | Non Direttiva Seveso | 1 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Non Direttiva Seveso |  | Non Direttiva Seveso
6 | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa | 13 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 | 14 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | 15 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | #REF! | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio | 16 | Postazioni | n | 1000 | [9 empty] | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 | 17 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3 | 18 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 | 19 | Volume | m³ | 150 | 100 | 10% | Infiammabile | 1.5 | Solo deposito | 1 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Infiammabile |  | Infiammabile
|  | 20 | [5 empty] | Combustibile | 1 | Dep. + rivendita | 1.5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile
13 | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: Impianti di distribuzione carburanti liquidi; Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi). | 21 | Colonnine | n | 100 |  |  | Infiammabile | 1.5 | Solo Liquidi | 1 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Infiammabile |  | Infiammabile
|  | 22 | [5 empty] | Combustibile | 1 | Liquidi e Gas | 1.5 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile
14 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | 23 | Cabine | n | 1000 |  |  | Q.tà vernici giornaliera [kg] Q | X =(2Q-20)/Q) |  |  | 2 | 20 |  | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | F | Q.tà vernici giornaliera [kg] Q |  | Q.tà vernici giornaliera [kg] Q
|  | 24 | [12 empty] | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 | 25 | Volume | m³ | 150 | 100 | 10% | Infiammabile | 1.5 | Solo deposito | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Infiammabile |  | Infiammabile
|  | 26 | [5 empty] | Combustibile | 1 | Dep. + rivendita | 1.5 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Combustibile |  | Combustibile
16 | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 | 27 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni | 28 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi; | 29 | Superficie | m² | 8 | 1000 | 30% | Libera vendita | 1 | [5 empty] | 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Libera vendita |  | Libera vendita
|  | 30 | [5 empty] | Non Libera vend. | 2 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Non Libera vend. |  | Non Libera vend.
19 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici | 31 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici | 32 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili | 33 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno | 34 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | Potremmo mettere i m³ invece della superficie? | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo | 35 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg | 36 | Superficie | m² | 8 | 5000 | 10% | Potenzialità[t] Q | X =(2Q-10)/Q) |  |  | 2 | 10 | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | F | Potenzialità[t] Q |  | Potenzialità[t] Q
25 | Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg | 37 | Superficie | m² | 8 | 5000 | 10% | massa [kg] Q | X =(2Q-500)/Q) |  |  | 2 | 500 | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | F | massa [kg] Q |  | massa [kg] Q
26 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio | 38 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [10 empty] | Potremmo mettere i Kg invece della superficie? | 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | 39 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-20)/Q) | Deposito solamente | 0.6 | 2 | 20 | Y = (2Q-20)/Q [curva asintotica verso 2] | 39 |  |  |  | Y = (2Q-20)/Q | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 40 | [7 empty] | Dep. + mulino | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
28 | Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | 41 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) |  |  | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 41 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 42 | [12 empty] | 42 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
29 | Stabilimenti ove si producono surrogati del caff | 43 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero | 44 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg | 45 | Superficie? | m² | 6 | 2000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) |  |  | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 45 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
32 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg | 46 | Superficie? | m² | 6 | 2000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) |  |  | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 46 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
33 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg | 47 | Superficie | m² | 6 | 2000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) | Deposito di carta | 1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 47 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 48 | [7 empty] | Deposito e stabilimento | 1.5 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
34 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | 49 | Superficie | m² | 4 | 2000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) | Depositi/archivi | 1 | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 49 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
[10 empty] | Biblioteche | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
35 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | 51 | Superficie | m² | 6 | 2000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) | Solo deposito | 1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 52 | [7 empty] | Deposito e Impianto | 1.3 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
36 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m | 53 | Superficie | m² | 4 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) |  |  | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 53 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
37 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | 54 | Superficie | m² | 7 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) | Solo deposito | 1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 54 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 55 | [7 empty] | Dep + Laboratorio | 1.5 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
38 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | 56 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) | Solo deposito | 1 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 56 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 57 | [7 empty] | Dep + Stabilimento | 1.5 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
39 | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti | 58 | Superficie | m² | 8 | 1000 | 10% | [7 empty] | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg | 59 | Superficie | m² | 8 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) | Solo deposito | 0.6 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 59 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 60 | [7 empty] | Dep + Stabilimento | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
41 | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive | 61 | Superficie | m² | 6 | 2000 | 10% | [7 empty] | 61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 | 62 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg | 63 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) | Solo deposito | 0.6 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 64 | [7 empty] | Dep + Stabilimento | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | 65 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) | Solo deposito | 0.6 | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 65 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 66 | [7 empty] | Dep + Stabilimento | 1 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | 67 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | 68 | Superficie | m² | 4 | 300 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-50)/Q) |  |  | 2 | 50 | Y = (2Q-50)/Q [curva asintotica verso 2] | 68 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
47 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg | 69 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-10)/Q) | Solo deposito | 0.6 | 2 | 10 | Y = (2Q-10)/Q [curva asintotica verso 2] | 69 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
|  | 70 | [7 empty] | Dep + impianto | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ | 71 | Potenza | MW | 30 | [9 empty] | 71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW | 72 | Potenza | kW | 4 |  |  | Isolato o all'esterno | 0.6 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | Isolato o all'esterno |  | Isolato o all'esterno
|  | 73 | [5 empty] | All'intero di edificio | 1 | [5 empty] | 73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | All'intero di edificio |  | All'intero di edificio
50 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti | 74 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti | 75 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti | 76 | Superficie | m² | 8 | 1000 | 10% | [7 empty] | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2 | 77 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | Solo Veicoli a motore | 1 | [5 empty] | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Solo Veicoli a motore |  | Solo Veicoli a motore
|  | 78 | [5 empty] | Aeromobili o treni | 0.6 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | Aeromobili o treni |  | Aeromobili o treni
54 | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | 79 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m² | 80 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | 81 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Cementifici con oltre 25 addetti | 82 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | 83 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | Categoria B | 1 | [5 empty] | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Categoria B |  | Categoria B
|  | 84 | [5 empty] | Categoria A | 1.5 | [5 empty] | 84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | Categoria A |  | Categoria A
59 | Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95) | 85 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione | 86 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] | 87 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari | 88 | Da valutare a discrezione in funzione del caso specifico | [11 empty] | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina | 89 | Superficie | m² | 4 | 1000 | 10% | massa [kg] Q | X =(2Q-500)/Q) |  |  | 2 | 500 | Y = (2Q-500)/Q [curva asintotica verso 2] | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 | F | massa [kg] Q |  | massa [kg] Q
64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | 90 | Superficie | m² | 6 | 300 | 10% | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico | 91 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 40% | Persone P | X =(3P-200)/P) |  |  | 3 | 200 | Y = (3N-100)/N [curva asintotica verso 3] | 91 | 3 | 100 |  |  | 1 | 0 | F | Persone P |  | Persone P
66 | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone | 92 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 40% | Posti Letto PL | X =(2PL-25)/PL) |  |  | 2 | 25 | Y = (2N-25)/N [curva asintotica verso 2] | 92 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | Posti Letto PL |  | Posti Letto PL
67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti | 93 | Superficie | m² | 4 | 1000 | 10% | Persone P | X =(3P-200)/P) |  |  | 3 | 200 |  | 93 |  |  |  |  | 0 | 0 | F | Persone P |  | Persone P
68(*) | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 | 94 | Sup. area tipo C e D1 | m² | 6 | 3000 | 40% | Sx - aree tipo B e/o F | X = (Sx x 7)^0,5 | Sy - aree tipo D2 | Y = (Sy x 8)^0,5 |  |  | Per le aree di tipo C e D1 si applicano i limiti in superficie | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 | X = (Sx x 7)^0,5 | Sx - aree tipo B e/o F |  | Sx - aree tipo B e/o F
69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico | 95 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 30% | Vendita Ingrosso | 0.8 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.8 | Vendita Ingrosso |  | Vendita Ingrosso
|  | 96 | [5 empty] | Vendita Dettaglio | 1 | [5 empty] | 96 | [5 empty] | 0 | 1 | Vendita Dettaglio |  | Vendita Dettaglio
70 | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg | 97 | Superficie | m² | 4 | 1000 | 10% | massa [t] Q | X =(2Q-5)/Q) |  |  | 2 | 5 | Y = (2Q-5)/Q [curva asintotica verso 2] | 97 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | massa [t] Q |  | massa [t] Q
71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti | 98 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 40% | Persone P | X =(3P-600)/P) |  |  | 3 | 600 | Y = (3N-300)/N [curva asintotica verso 3] | 98 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | Persone P |  | Persone P
72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | 99 | Superficie | m² | 8 | 1000 | 30% | Bibblioteche, musei e simili | 1 |  |  |  |  | Se le attività all'interno sono già soggette si aumenta solo di un 30% | 99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Bibblioteche, musei e simili |  | Bibblioteche, musei e simili
|  | 100 | [5 empty] | Altre attività soggette | 0.3 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 153.3623 | 0 | 0 | 0.3 | Altre attività soggette |  | Altre attività soggette
73 | Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | 101 | Superficie | m² | 4 | 1500 | 10% | Attività interne non soggette | 1 |  |  |  |  | Se le attività all'interno sono già soggette si aumenta solo di un 20% | 101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Attività interne non soggette |  | Attività interne non soggette
|  | 102 | [5 empty] | Attività interne soggette | 0.2 | [5 empty] | 102 |  |  | 8000 | 89.4427 | 0 | 0 | 0.2 | Attività interne soggette |  | Attività interne soggette
74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | 103 | Potenza | kW | 4 | [9 empty] | 103 |  |  | 8400 | 91.6515 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2 | 104 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 40% | Numero di Piani Interrati PI | X =(2PI-0,8)/PI) | Automobili | 1 | 2 | 0.8 | Y = (2P-1)/P [curva asintotica verso 2] | 104 |  |  |  | 334.4565 | 1 | 0 | F | Numero di Piani Interrati PI |  | Numero di Piani Interrati PI
|  | 105 | [7 empty] | Rotabili | 0.6 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addett | 106 | Superficie | m² | 6 | 1000 | 10% | [7 empty] | 106 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | 107 | Altezza | m | 6 | 60 | 30% | Numero Scale SC | X =(2SC-1)/SC) |  |  | 2 | 1 | Y = (2P-1)/P [curva asintotica verso 2] | 107 |  |  |  |  | 1 | 0 | F | Numero Scale SC |  | Numero Scale SC
78 | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee | 108 | Superficie (per aerostazioni, stazioni ecc) | m² | 8 | 5000 | 40% | Aerostazione | 3 | [5 empty] | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | Aerostazione |  | Aerostazione
|  | 109 | N. fermate metropolitane | n | 40000 |  |  | Stazione Ferroviaria | 1 | [5 empty] | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Stazione Ferroviaria |  | Stazione Ferroviaria
79 | Interporti con superficie superiore a 20.000 m² | 110 | Superficie | m² | 4 | 20000 | 10% | [7 empty] | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 | 111 | Lunghezza | m | 100 |  |  | Autostradale | 3 | [5 empty] | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | Autostradale |  | Autostradale
|  | 112 | [5 empty] | Ferroviaria | 1 | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Ferroviaria |  | Ferroviaria
113

## Foglio1 (hidden)
4 | 240 |  | 720 | 240
| 720 |  | 780 | 300
| 480 |  | 1320 | 840 | [6 empty] | 5.4118
|  |  | 1680 | 1200
|  |  | 1740 | 1260 | [6 empty] | 0.18478
|  |  | 1860 | 1380
|  |  | 2520 | 2040 | [6 empty] | 0.14035
|  |  | 4440 | 3960
[8 empty] | 2 | 3
[8 empty] | 2 | 4
43.4741 | 1.4491 | 3 | 180
86.9483
[13 empty] | 16 | 62.7746
[10 empty] | 1.18 | 0.18 | 1.2 | 0.25488
|  |  | 0.108 |  | 22 | 220
|  |  | 11 |  | 22
|  |  | 0.8 | 40 | 22 | 27.5
[9 empty] | 90 |  |  |  |  | 240 | 180 | 126 | 546
|  |  | 1.18 | 0.18 | 0.45 | 0.09558
[7 empty] | 16 | 30.1318
[7 empty] | 0.531 | [9 empty] | 0.45

## FOGLIO CALCOLI (2) (hidden)
PARAMETRI
Attività | Descrizione | Sottotipo | Un.Mis | Principale [S] | Agg. 1 (X) | Valore | Agg. 2 (Y) | Valore | Totale | rif.RigaIn | Rif.RigaFin | Ind.Sottotipo | Fatt. Corr | Par.Agg1 | Par.X | Par.Agg2 | Par.Y | Limite | Eccedenza | PAR X | PAR Y | Par. Princ | PER ATT. 68
4 | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3; disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 | Volume | m³ | 1000 | Solo Deposito | 1 | Non Def. | 0 | 289.8275 | 8 | 2 | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$D$8 | 300 | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$G$8 | 1 | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$I$8 | 1 | 200 | 0.1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1
|  |  | Limite superiore [m³] = | 200 | Note = | 0 | [5 empty] | 'PARAMETRI ATTIVITA'!$D$8:$L$13
|  |  | Calcolo dell'eccedenza dei [m³] = | 0.1 | Valore Parametro X = | 1 | Valore Parametro Y = | 1
|  |  | Fattore K applicato: | 300
FALSE
INSERISCI |  | INSERISCI |  | INSERISCI | CONTROLLA |  | CONTROLLA |  | SE X o Y NON ESISTONO |  |  | (200 + 800 x 0,1)x300 | x1,00
ATTIVITA' |  | SOTTOTIPO |  | QUANTITA' | SE ESISTE X |  | SE ESISTE Y |  | SELEZIONA NON DEF.
|  | Formula = [SxK]^0,5 x X = [(200 + 800 x 0,1)x300]^0,5 x1,00= 28.9,83 | [12 empty] | nof | der | fse
[12 empty] | Non Normato | 1.2 | si | 1.2 | 1.5 | 2
[12 empty] | normata da regola tecnica prescrittiva | 1 | no | 1 | 1 | 1
[12 empty] | DM 2015 | 1.5
|  | Parametro Attività | Normato? | NOF? | DER? | FSE? | Costo Orario
|  | 289.8275 | normata da regola tecnica prescrittiva | no | no | no | 50 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
7
|  |  | Compenso = | 14491.3767